**招标公告**

**为加强 消防设备代维护 项目规范化管理、降低 管理 成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司六曲香分公司灌装基地 消防设备代维护 项目，面向社会公开招标。现发布招标公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。**

**公告如下：**

**一、项目名称：** **北京红星股份有限公司六曲香分公司灌装基地消防设备代维护招标**

**二、项目地点：山西省晋中市祁县红星街9号北京红星股份有限公司六曲香分公司灌装基地**

**三、项目期限： 2023年2月25日至2024的2月24日**

**四、项目简介：**

1、北京红星股份有限公司六曲香分公司灌装基地所有消防系统及附属设施、泡沫灭火系统及联动系统1套，厂区消防设施面积为47918.76平方米。

2、技术标准和要求：

2.1、维保工作必须按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》、消防技术服务机构从业条件（应急（2019）88号）等规定，同时结合甲方的设备实际及管理需求进行。

2.2、乙方负责对甲方的喷淋系统、水喷雾系统、泡沫灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、消防安全照明及疏散指示系统、泵房系统、主机系统、消火栓系统等，进行定期维护保养、日常维修、除锈等工作，保证厂区消防管路设施无跑、冒、滴、漏等现象，消防设施处于良好的工作状态。

2.3、乙方负责对甲方的消防设施、设备，进行每月/季度/年度定期检查，并提交相应消防系统的维护保养内容及报表。

2.4、每次维修、保养、检查后，乙方应出具《消防系统维护保养内容及报表》交甲方人员确认签字，一式二份各自妥善保管。

2.5、若甲方的消防设施设备遇到故障，在接到甲方报修电话后的4小时内，乙方应赶到现场并及时排除故障，确保甲方及时正常使用。

2.6、配合甲方编制相应的消防安全职责制，制定消防安全管理制度、操作规程。

2.7、乙方负责统计拟定待购备品、报请甲方按照备件清单采购入库，确保系统安全正常运行。

2.8、将厂区所有消防设施如可燃气体探测仪、烟感、消防报警按钮等进行梳理，更新消防设施台账，报请甲方制作标识，要求与图纸标识、控制器显示相对应,由乙方进行粘贴并维护。

**五、投标人资质要求：**

1.**注册资本：**100万元（含）以上；

2.**基本资格要求：**

1)投标人应具有独立订立合同的法人资格；

2)从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为

3)最近三年无未解决的行政处罚。如有行政处罚，请提供已解决证明文件。（缴纳罚款的发票、回单、收据，处罚机关出具的行政处罚已解决证明）

4)最近三年无异常经营信息。如有异常经营信息，请提供已解决证明文件。（处罚机关出具的移出证明）

5)经营状况良好，近3年有项及以上大型项目经验的优先；

6)行业基本资质要求：**《消防技术服务机构从业条件》应急（2019）88号通知中相关资质证明**

**六、比价文件的组成（严格按如下顺序，并提交目录）**

**1.企业基本资质文件：**

附件1 营业执照（副本）（三证合一）

附件2 纳税人相关证明

附件3 基本存款账户信息

附件4关于“从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息”承诺函

**2.身份证明文件：**

附件5 法人身份证明

附件6 法人授权委托书

附件7 代理人身份证明

**3.行业基本资质文件：**

附件8《消防技术服务机构从业条件》应急（2019）88号通知中相关资质证明

**（注：行业基本资质文件一项仅可对应一个序号，如8-1，8-2等）**

**4．其它文件：**

附件9

**（注：其他文件为投标人自愿提供除以上必备文件外的其它文件，如9-1，9-2等，不可混合在以上8项必备文件中）**

**5.报价单：**

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并每页加盖公章（红章）。

②报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

**注：**

（1）以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

（2）现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

**七、开票要求：**开具正规增值税专用发票税率 6% ，抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

**八、保证金要求：**

1. 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，在考察期结束前（ 2月 4日16:00前）支付投标保证金 1 万元；
2. 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；
3. 招标结束后，未中标的投标人退回投标保证金，中标者投标保证金转为质保金。合同终止且无争议后退回；
4. 保证金收取账户：

公司名称： 北京红星股份有限公司六曲香分公司

开户行名称： 中国工商银行晋中分行祁县工行

开户行账号： 0508012509200002846

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

**九、其他要求：**

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

**十、公告期：**

  公告之日起至 2023 年 1 月 29日 16:00时；

**十一、考察期**：

1. 考察时间： 1 月 30日- 2 月 4 日；
2. 考察内容：①书面审核资质文件；
3. 实地或电话考察；

③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

**十二、投标期：**

1. 保证金到账后发送招标文件;
2. 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章）。

1. 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；
2. 报价单与投标文件分别密封；（封皮及密封条参考附件（8））

**十三、开标期**

 招标方另行确定

**十四、联系方式：**

1. **投标文件接收人邮箱及地址**

联 系 人： 申春燕

联系电话： 0354-5226709

邮 箱： scy@redstarwine.com

邮寄地址：山西省晋中市祁县红星街9号北京红星股份有限公司六曲香分公司灌装基地

**项目技术咨询联系人**

技术联系人： 任文兴

联系电话： 18003546466

 公告发布单位： 北京红星股份有限公司六曲香分公司灌装基地公告发布日期： 2023年 1月 6 日

附件（1）：

**投标单位-企业营业执照副本**

附件（2）：

**投标单位-纳税人相关证明**

附件（3）：

**投标单位-银行开户许可证**

附件（4）：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于 年 月 日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件（6）：

**法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法定代表人（被授权人），身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

法定代表人 签章（样本）

 单位公章：

 法定代表人签章：

附件（7）：

**行业基本资质材料**

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**投 标 文 件**

**致：北京红星股份有限公司六曲香分公司灌装基地**

 **项目**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标单位： （盖章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**报 价 单**

**致：北京红星股份有限公司六曲香分公司灌装基地**

 **项目**

**报价单**

**项目名称：**

**投标单位： （盖章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

**在开标前不得提前拆封**

**密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章**

|  |
| --- |
| **单位公章 法定代表人****密 封 条****法定代表人 单位公章**年 **月 日封** |